Прокуратура Балтачевского района РБ разъясняет:

Минпросвещения России сообщает об изменениях правовых норм, регламентирующих применение систем оповещения пожарной безопасности

В целях эффективного планирования расходов по инженерно-техническому оснащению объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защите, Минпросвещения России информирует, что с принятием свода правил СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденного приказом МЧС России от 26.02.2026 № 133, произошли изменения в подходах к использованию систем оповещения пожарной безопасности. До принятия данного нормативного правового акта системы оповещения при пожаре разрешалось применять исключительно в противопожарных целях. Для оповещения о возникновении террористической опасности легитимным являлось использование только речевых пожарных оповещателей.

Теперь допускается применение технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для передачи сообщений об угрозе совершения (совершении) террористического акта. Также в случаях террористической угрозы и применения антитеррористических мер аварийный микрофон следует применять в целях оповещения и немедленного реагирования. Экстренную связь, помимо противопожарных функций, можно совмещать с системами голосовой связи, используемыми в антитеррористических целях.